## Slide 1: APR Huellanto bajo
Entrega de información ampliada a socios.
Tercera reunión de directiva periodo 2022 - 2024.
Noviembre 18 de 2023

## Slide 2: Apr Huellantu 2023
Finanzas: del Periodo.
Capacidad del Sistema de Agua potable de la red.
Consumos de agua en M3.
Propuesta de Nuevo cobro al sobreconsumo
Varios.

## Slide 4: Información de Proyecto 2018 a 20 AÑOS
Año | Casas | Edificios | Medidores totales | habitantes | Densidad Poblacion | Crecimiento anual | Consumo | Arranques | Consumo mes
2018 | 289 | 17 | 306 | 1285 | 4,2 H/Viv | 2% |  | 306 | 4626
2038 |  |  | 445 | 1871 |  |  | 120 l/hab/dia | 445 | 6552
2023 |  |  | 378 | 1588 |  |  |  | 378 | 5680
Arranques potenciales | 67
Proyectado a 20 años | 139
Proyectado x año | 7,0
Utilizado 10 años | 72
PROPUESTA | Arranques | Tiempo | Proyeccion | años
 | 2 | mes | 33,5 | 2,8
 |  |  | Hasta | 2025

## Slide 5: Consumo agua M3 año 22-23
Chart: 
| enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | julio | Agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
2022 | 3668 | 3591 | 3479 | 2560 | 3044 | 2186 | 1823 | 2182 | 2888 | 2265 | 3132
2023 | 3707 | 5601 | 6238 | 2957 | 2679 | 2464 | 2294 | 2366 | 2424 | 2495

## Slide 6
Chart: Consumos x Tramo de Cobro año 2023
Medidores | 16 | 49 | 233 | 66
Unds | 36 | 30 | 15 | 0
M3 | 569 | 1029 | 1628 | 0
% | 0.17638 | 0.31897 | 0.50465 | 0
 |  | M3 | $
Tramo 1 | hasta | 15 | 500
Tramo 2 | hasta | 30 | 1200
Tramo 3 | sobre | 30 | 2000
 |  | M3 | $
Tramo 1 | hasta | 15 | 500
Tramo 2 | Entre | 30 | 1200
Tramo 3 | Sobre | 30 | 4000

## Slide 7: Conclusiones
Propuesta nueva, se cambia nuevo tramo en la asamblea 100% apoyo
Unión comunal de Loncoche
Proyectar ampliación de red.
Cuidados del consumo del agua
Inversiones, compra de cabezal de soldadura aprox; 2 millones
Mejoras al sistema; cloro en la 5 faja.